NAVODILA NAJEMNIKOM

Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

(stroškovni in neprofitni najem)

Stanovanjski sektor

Ljubljana, februar 2022
»Ta stran je namenoma prazna«

KAZALO

1	TEMELJNA IZHODIŠČA NAJEMNE POGODBE	4

2	PRIMOPREDAJA STANOVANJA – VSELITEV	4

2.1	Sprememba plačnika stroškov – vselitev	5

2.2	Obratovalni stroški	5

2.2.1	Delitev obratovalnih stroškov	5

a)	Določitev števila uporabnikov posamezne enote in sporočanje števila uporabnikov	6

b)	Delitev stroškov po površini posamezne enote	6

c)	Delitev stroškov na posamezne enote	7

d)	Delitev stroškov po številu uporabnikov posameznih enot	7

3	VZDRŽEVANJE STANOVANJA	8

3.1	Kontrola stanovanj in pripadajočih delov s strani lastnika	9

3.1.1	Letni redni pregled	9

a)	Neustrezna vlažnost zraka prostorov	9

3.1.2	Pregled sprotnih napak stanovanja javljenih s strani najemnika	10

3.1.3	Fotografiranje stanovanjskega fonda	10

3.2	Izvajanje vzdrževalnih del v stanovanju s strani Stanovanjskega sklada RS in omogočanje neoviranega dostopa s strani najemnika	10

3.2.1	Posegi v stanovanje s strani najemnika	11

3.3	Ogrevanje	11

a)	Samovoljna vgradnja kurilnih naprav s strani najemnika (je prepovedna)	11

b)	Ogljikov monoksid – CO (trda goriva, plin)	12

3.4	Pojav škodnih dogodkov v stanovanjih - zavarovanje	13

4	PRIMOPREDAJA STANOVANJA – IZSELITEV	14

4.1	Predhodni pregled stanovanja	14

VIRI	15

PRILOGE	16

TEMELJNA IZHODIŠČA NAJEMNE POGODBE

Najemne pogodbe Stanovanjskega sklada RS temeljijo na določilih Stanovanjskega zakona [1], Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem [2], Splošnih pogojev za oddajo (stroškovnih) stanovanj v najem - SSRS [3], Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb [4] in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb [5]. S podpisom primopredajnega zapisnika (Priloga 1) najemnik izjavlja, da je z navedeno dokumentacijo seznanjen.

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb [4] se smiselno uporablja tudi za stanovanja v stroškovnem najemu.

Namen trenutnih Navodil najemnikom je, da so najemniki celovito in podrobno seznanjeni:

- z obsegom in vrsto obratovalnih stroškov (natančneje opisuje poglavje 2.2 Obratovalni stroški) ter

- z določbami Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj [4] , ki se nanašajo na najemnike stanovanj in jih zavezujejo k skrbnem vzdrževanju stanovanja in delov stavbe ter tudi iz tega naslova določajo obveznost plačevanja stroškov (natančneje opisuje poglavje 3 VZDRŽEVANJE STANOVANJA).

Predpisi z vsemi spremembami in prilogami so prosto dostopni na naslovu www.zakonodaja.gov.si.

PRIMOPREDAJA STANOVANJA – VSELITEV

Predajo stanovanja in pripadajočih delov (shramba, klet, parkirno mesto, ipd), se opravi med bodočim najemnikom in s strani Stanovanjskega sklada RS pooblaščenim upravnikom stanovanja, v morebitni navzočnosti predstavnika Stanovanjskega sklada RS.

Upravnik stanovanja ni nujno isti kot upravnik objekta. Seznam upravnikov stanovanj je objavljen na spletni strani Stanovanjskega sklada RS (www.ssrs.si), o kasnejših morebitnih menjavah in novih kontaktnih osebah, so vsakokratni najemniki stanovanj obveščeni sproti, preko navadne oz. elektronske pošte.

Primopredaja se izvrši zapisniško (Priloga 1) iz razloga, da se zabeleži stanje stanovanja in pripadajočih delov. To stanje se upošteva kot stanje stanovanja ob prevzemu, kakršnega bo moral najemnik pred izselitvijo ponovno vzpostaviti (upoštevajoč normalno obrabo elementov stanovanja v določenem časovnem obdobju). S strani najemnika in pooblaščenega upravnika stanovanj podpisan Zapisnik o primopredaji stanovanja (Priloga 1) z datumsko navedbo primopredaje, predstavlja začetek veljavnosti najema in služi kot podlaga za spremembo plačnika stroškov pri posameznih dobaviteljih.

Poleg izpolnitve Zapisnika o primopredaji stanovanja (Priloga 1), se najemniku preda še ključe stanovanj in pripadajočih delov ter sledečo dokumentacijo:

- Navodila najemnikom – trenutni dokument,

- Navodila glede vlage in zidne plesni v najemnih stanovanjih SSRS [6],

- v primeru novogradenj: Navodila za vzdrževanje in obratovanje,

za katera najemnik s podpisom na primopredajnem zapisniku jamči, da jih je tudi prevzel.

Sprememba plačnika stroškov – vselitev

Ob vselitvi najemnika (v roku 15 dni) pooblaščeni upravnik stanovanja zaprosi, tako upravnika objekta kot vse dobavitelje energentov, s katerimi je Stanovanjski sklad RS oz. pooblaščeni upravnik stanovanja imel sklenjeno pogodbo o dobavi, da stroške od veljavnosti Zapisnika o primopredaji stanovanja - vselitev (Priloga 1) dalje, obračunava novemu najemniku ter mu v podpis posreduje ustrezno dokumentacijo / pogodbo. Najemnik bo tako lahko podpisal pogodbo z istim dobaviteljem. V kolikor bo najemnik želel drugega dobavitelja bo za to potreboval pridobiti pisno soglasje Stanovanjskega sklad RS in si šele nato uredi novega dobavitelja. Najemnik mora pogodbo o dobavi energentov z dobavitelji podpisati najkasneje v roku 30 dni od zapisniškega prevzema stanovanja.

O novi vselitvi, mora upravnik stanovanja obvesti še občinski organ, saj je z dnem prevzema stanovanja, najemnik kot dejanski uporabnik, zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Obratovalni stroški

Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja in skupnih delov objekta. Obratovalni stroški so stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za bivanje v stanovanju (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški).

Specifikacijo obratovalnih stroškov, ki jih poleg Stanovanjskega zakona [1], Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj [4] in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb [5], natančneje navaja še:

- v primeru neprofitnega najema – najemna pogodba;

- v primeru stroškovnega najema – priloga najemne pogodbe - Splošni pogoji za oddajo stanovanj v najem [3].

Delitev obratovalnih stroškov

Z novelo Stanovanjskega zakona, ki je bila objavljena v Ur. l. RS št. 57 z dne 10.06.2008 je bila dana pravna podlaga za izdajo Pravilnika o upravljanju večstanovanjski stavb [5], ki predpisuje merila za delitev obratovalnih stroškov glede na:

- število posameznih delov v stavbi,

- površino posameznega dela v stavbi in

- število uporabnikov posameznega dela v stavbi.

Po Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb [5] se stanovanja in poslovni prostori štejejo za posamezne enote.

Določitev števila uporabnikov posamezne enote in sporočanje števila uporabnikov

Za uporabnike posamezne enote se štejejo osebe, ki jo dejansko uporabljajo. Za dejansko uporabo se šteje, če je posamezna enota zasedena vsaj 15 dni v mesecu. Kadar gre za posamezno enoto, ki se uporablja občasno (sekundarno stanovanje), pa se šteje, da je dejansko uporabljena, če je zasedena vsaj 6 dni v mesecu.

Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega uporabnika.

Lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, mora upravniku stavbe in stanovanja, sporočiti podatke o številu uporabnikov oziroma povečanju števila uporabnikov. Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov oziroma povečanja števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem [2], pri čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine.

Lastniki ali najemniki morajo vse morebitne spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku stavbe in stanovanja, najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. V primeru spremembe, uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne listine kot na primer potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila.

Najemnik, lahko pisno (po e-naslovu ali navadni pošti) opozori upravnika stavbe/stanovanja ali Stanovanjski sklad RS kot lastnika, v kolikor sumi, da lastnik ali najemnik drugega stanovanja ni prijavil vseh uporabnikov ali hišnih ljubljenčkov. Po prejetju opozorila bo upravnik ali Stanovanjski sklad RS pozval lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k izjasnitvi.

Delitev stroškov po površini posamezne enote

Glede na površino posamezne enote stavbe se delijo stroški (navedenih zgolj nekaj primerov):

- obratovalni stroški kotlovnice (pregledi kotlovnice, toplotnih postaj, plače kurjača ipd.),

- priključne moči v primeru oskrbe s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja,

- storitev dimnikarske službe, ki bremenijo skupne dele,

- kemične priprave vode za ogrevanje in

- porabe elektrike za skupne električne naprave (delovanje raznih črpalk, kotlovnice, toplotnih

- postaj ipd.).

Za potrebe delitve stroškov po površini stanovanja se upošteva ogrevana neto površina posamezne enote skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli [8]. V stavbah, ki se oskrbujejo s toploto prek skupnega sistema za ogrevanje in ima večina posameznih enot glede na solastniške deleže vgrajene merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote za ogrevanje posamezne enote, se stroški za toploto obračunavajo v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Delitev stroškov na posamezne enote

Glede na število posameznih enot stavbe se v enakem deležu delijo stroški (navedenih zgolj nekaj primerov):

- hišniških opravil,

- deratizacije, dezinsekcije, drugih sanitarnih pregledov,

- čiščenja oziroma vzdrževanja bivalnega okolja (košnja zelenic, čiščenje dostopnih poti, peskovnikov, odprtih parkirnih površin, obrezovanje živih mej in dreves ...),

- nabave drobnega orodja, namenjenega izključno stavbi,

- telefonskih linij v dvigalu,

- reševanja iz dvigala,

- čiščenja jaškov za smeti,

- čiščenja snega – zimska služba,

- stroški raznih drobnih popravil na skupnih delih zaradi dotrajanosti (popravila ključavnic, samozapiral, okovja oken in vrat, zamenjava svetil, žarnic, stikal, tipk in varovalk, zamenjava razbitih stekel ipd.),

- varstva pred požarom in

- razni fiksni stroški, ki nastajajo neodvisno od opravljenih storitev ter dobav (priključna moč, priključek na infrastrukturo ipd.).

Delitev stroškov po številu uporabnikov posameznih enot

Stroški, ki se delijo po številu uporabnikov posamezne enote, so stroški (navedenih zgolj nekaj primerov):

- porabe vode in kanalščina,

- skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih prostorov ipd.),

- odvoza odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški,

- čiščenja skupnih prostorov in

- čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja septičnih jam.

V stavbah, kjer imajo vse posamezne enote vgrajene merilne naprave za merjenje porabe vode, se stroški za porabo vode obračunavajo po dejanski uporabi. Če prihaja do razlike pri porabi vode med glavno merilno napravo in merilnimi napravami posameznih enot, se nastala razlika deli sorazmerno glede na porabo posameznih enot.

Če so vgrajene merilne naprave za merjenje porabe vode v več kot polovici posameznih enot glede na solastniške deleže, plačajo uporabniki porabo vode po izkazani porabi na njihovih merilnih napravah. Razliko v porabi vode med glavno merilno napravo in porabo vode, ki jo plačajo uporabniki posameznih enot z merilnimi napravami, poravnajo vsi preostali uporabniki po številu uporabnikov posamezne enote.

V primeru, ko za posamezni mesec ni mogoče odčitati porabe vode za posamezno enoto (okvara, odsotnost uporabnika, zamuda pri posredovanju podatka, ipd.), se za ta mesec strošek porabe vode za to posamezno enoto obračuna v višini porabe zadnjega meseca.

V primeru, da toplota za pripravo tople vode v stavbi posebej ni merjena, znaša delež stroškov za pripravo tople vode 30% od celotnih stroškov za toploto.

VZDRŽEVANJE STANOVANJA

Vzdrževanje stanovanj se vrši v skladu s:

- Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj [4],

- Splošnimi navodili Stanovanjskega sklada RS glede vlage in zidne plesni v najemnih stanovanjih [6],

- Splošnimi pogoji za oddajo (stroškovnih) stanovanj v najem – SSRS [3].

Za izvajanje Pravilnika [4] v odnosu do najemnika, sta zelo pomembni njegovi prilogi (izsek pomembnejših alinej v Priloga 3).

Izsek pomembnejših alinej prilog Pravilnika [4] sta priloženi na koncu dokumenta v obliki tabele. Celotni prilogi Pravilnika [4] pa sta dostopni na internetni strani pravnega portala (http://www.pisrs.si), kjer so dostopni vsi veljavni zakoni ali pravilniki Republike Slovenije.

V tabeli je prikazan obseg in vrsta vzdrževalnih del, ki jih Pravilnika [4]  opredeljuje kot obratovalne stroške, bodisi kot individualne stroške (nastajajo v stanovanju) ali kot skupne obratovalne stroške (nastajajo z uporabo skupnih delov in naprav stavbe).  Vsakemu posameznemu elementov / gradbenih konstrukcij / instalacij / naprav / opreme je določena teoretična življenjska doba in natančno opredeljena vsa potrebna vzdrževalna dela:

- za ohranitev predvidene življenjske dobe,

- ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe nekega elementa in za to, da se ohranjajo stavbe in stanovanja kot celota v dobrem stanju in omogočajo nemoteno uporabo in obratovanje.

Kritje stroškov opravljenih vzdrževalnih del je dolžan kriti ali lastnik ali najemnik v času, ko najema stanovanje.

Posameznemu elementu se sicer lahko uporaba podaljša, v kolikor le-ta tudi po predvideni normalni dobi trajanja, še služi svojemu namenu. In obratno, element bo potrebno zamenjati če ne bo več služil svojemu namenu, četudi mu še ni potekla doba trajanja.

Po vsebini gre za stroške, ki nastajajo zaradi normalne uporabe stanovanja in kot taki niso izrecno (oziroma dodatno) opredeljeni v Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb [5].

V izogib odpovedi najemne pogodbe je tako najemnik dolžan dosledno spoštovati določila najemne pogodbe, ki temelji na določilih Stanovanjskega zakona [1], Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem[2], Splošnih pogojev za oddajo (stroškovnih) stanovanj v najem – SSRS [3], Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb [4] in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb [5]. S podpisom na Zapisniku o primopredaji stanovanja - vselitev (Priloga 1) najemnik izjavlja, da je z navedeno dokumentacijo seznanjen.

Kontrola stanovanj in pripadajočih delov s strani lastnika

Letni redni pregled

Stanovanjski zakon [1] določa, da je poleg drugih obveznih sestavin, ki jih mora vsebovati najemna pogodba tudi določba, ki obvezuje najemnika, da vzdržuje stanovanje (ne glede na vrsto najema: stroškovni/neprofitni) v obsegu, ki ga po Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj [4] za najemnika določajo normativi za vzdrževanje.

Posledično in v skladu z zakonodajo bo lastnik stanovanja ali od njega pooblaščen upravnik stanovanja, občasno ali letno, po predhodnem obvestilu, zapisniško preverjal:

- pravilno uporabo stanovanja oz. s strani najemnika upoštevanje določb Pravilnika [4] ter Splošnih navodil o preprečitvi pojava vlage in plesni v najemnih stanovanjih [6],

- izvajanje predpisanih vzdrževanj naprav ali elementov preko pooblaščenih servisnih podjetij (kot npr. pregled kurilne naprave, rekuperatorjev, požarnih vhodnih vrat, ipd.) za katera mora najemnik predložiti potrdila o izvedeni storitvi.

Namen rednih letnih pregledov je, da se pregleda stanje stanovanja in pripadajoče dele, ugotovi morebitno malomarno rabo in oceni dotrajanost elementov, ki bi jih bilo potrebno odpraviti skladno s Pravilnikom [4].

V primeru, da najemnik opusti svojo dolžnost in stanovanje ne vzdržuje v skladu z najemno pogodbo in Pravilnikom [4] to predstavlja krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe. Postopki vezani na kršitev pogodbenega razmerja se sprožijo tudi v primeru, da se ob pregledih zazna poseg v stanovanju, za katerega najemnik predhodno ni pridobil soglasja lastnika.

Neustrezna vlažnost zraka prostorov

Tudi sicer bo Stanovanjski sklad RS, pri reševanju problemov vezanih na pojav vlage in zidne plesni, pozoren na pravilno upoštevanje Splošnih navodil o preprečitvi pojava vlage in plesni v najemnih stanovanjih [6] ter bo kot najemodajalec skladno z veljavno zakonodajo preko upravnikov naključno preverjal izvajanje ukrepov s strani najemnikov. Po potrebi ali v primeru nejasnosti glede vzroka pojava vlage v stanovanju in morebitnem pojavu plesni, se bo v stanovanju namestilo naprave za ugotavljanje vlažnosti prostora preko katerih se izvajajo meritve vlage.

V primeru pojava zidne plesni bodisi iz naslova nepravilne oz. malomarne uporabe bodisi iz naslova konstrukcijskih napak je najemnik dolžan le-to odstraniti s sredstvi, ki so namenjeni za tovrstne posege, saj s tem posegom najemnik prepreči nadaljnjo širjenje in s tem povezanih težav na zdravju kakor tudi na konstrukciji. Posegi, ki jih lahko zagotovi najemnik so odstranjevanje plesni z mokro krpo in dezinficiranje okuženih površin.

Pregled sprotnih napak stanovanja javljenih s strani najemnika

Vse s strani najemnika sporočene težave/napake v stanovanju, pooblaščen upravnik stanovanja preveri in oceni vzrok njihovega nastanka ter skladno s Pravilnikom [4] določi kdo je dolžan kriti stroške popravila izpostavljene napake. Določi se tudi potrebo po takojšnji, interventni izvedbi ali vključitvi na seznam letnih investicijskih popravil.

Fotografiranje stanovanjskega fonda

Fotografiranje celotnega stanovanja in pripadajočih delov se izvaja le na vsako 5-letno obdobje.

Pri vmesnih in rednih letnih pregledih se fotografira le morebitne sporočene oziroma pri pregledu ugotovljene reklamacije/poškodbe na opremi/elementih Stanovanjskega sklada RS, pri čemer mora biti iz fotografskega gradiva jasno razvidna lokacija napake in prostor v katerem se nahaja.

Izvajanje vzdrževalnih del v stanovanju s strani Stanovanjskega sklada RS in omogočanje neoviranega dostopa s strani najemnika

Najemniki morajo lastniku in njegovim pooblaščencem (npr. izvajalcem del, upravniku stanovanj, serviserjem,…) vse obdobje uporabe stanovanja v primeru odprave napak oziroma tekočih, intervencijskih, investicijskih vzdrževalnih del omogočiti nemoten dostop do vseh vitalnih delov stanovanja (kot npr. stene, stropi, podi, stavbno pohištvo, instalacije, ipd.) tudi v primeru vgradnega pohištva najemnika.

Najemnik mora pred pričetkom del pripraviti prostor za izvajanje vzdrževalnih del – odstraniti premične stvari, vgradne omare, ipd. Stanovanjski sklad RS ne prevzema odgovornosti za morebitno nastal škodo v primeru, da stvari ne bodo umaknjene ali zaščitene.

O investicijskih vzdrževalnih delih, za katera pooblaščeni upravnik stanovanja na rednem letnem pregledu (podrobni opis poglavje 3.1.1 Letni redni pregled) oceni, da jih bo potrebno s strani Stanovanjskega sklada RS vključiti v izvedbo/zamenjavo preko letnega plana, obvesti tudi najemnika na samem pregledu.  Najemnik ima tako možnost, da se pravočasno izjasni glede morebitnega nestrinjanja z izvajanjem del, ki mora bit utemeljeno (npr. zdravstveni razlogi). Vsakršni kasneje pojavljeni (utemeljeni) razlogi na strani najemnika, morajo biti podani pisno na e-naslov (vzdrzevanje@ssrs.si) ali po navadni pošti na sedež podjetja Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

V kolikor so dela s strani lastnika ali pooblaščenega upravnika stanovanja že naročena in najemnik nepravočasno sporoči upravičljiv razlog potrebe po neizvedbi del oz. kakorkoli drugače onemogoča izvajanje del, lahko to predstavlja krivdni odpovedni razlog oziroma, v kolikor se bodo dela že pričela in jih ne bo mogoče izvesti do konca zaradi najemnikove krivde, krije stroške izvedbe delno opravljenih del najemnik sam.

Posegi v stanovanje s strani najemnika

Posegi v stanovanje brez pisnega soglasja lastnika so strogo prepovedani in predstavljajo krivdni odpovedni razlog.

Vsakršne prošnje po izvajanju del, ki jih želi izvesti najemnik v lastni režiji, morajo biti podane preko izpolnjene enotne vloge (Priloga 2), ki se nato posreduje na e-naslov (vzdrzevanje@ssrs.si) ali po navadni pošti na sedež podjetja Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Stanovanjski sklad RS bo zadevo preučil ter najemniku podal pisni odgovor s stališčem glede posegov, morebitnimi omejitvami in opozorilom, da mora najemnik po končanem najemnem razmerju vzpostaviti prvotno stanje z vsemi morebitnimi dodatnimi deli.

Primeri največkrat prejetih prošenj: odklop plina, umestitev suhomontažne predelne stene, namestitev klimatske naprave, zasteklitve balkona, namestitev žaluzij, ipd.

Ogrevanje

Stanovanjski fond ima zagotovljen primarni način ogrevanja, pri katerem načeloma upošteva prvotno predvideno rešitev za celoten objekt.

Samovoljna sprememba ogrevanja ni dovoljena in predstavlja krivdni odpovedni razlog.

Vsakršne pomisleke v zvezi z ogrevanjem je potrebno vedno predhodno pisno uskladiti s Stanovanjskim skladom RS preko e-naslova (vzdrzevanje@ssrs.si) ali po navadni pošti na sedež podjetja Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

V primeru ogrevanja preko plinske peči, je najemnik dolžan na rednem letnem pregledu stanovanja (podrobnejši opis v poglavju 3.1.1 Letni redni pregled) pooblaščenemu upravniku stanovanja predložiti potrdilo o izvedenem letnem pregledu plinske peči.

Samovoljna vgradnja kurilnih naprav s strani najemnika (je prepovedna)

Najemnik ne sme samovoljno brez soglasja lastnika stanovanja, kljub temu, da ima stanovanje že zagotovljeno primarno ogrevanje prostorov in sanitarne vode v sklopu skupne kotlovnice oziroma etažnega centralnega ogrevanja, vgraditi druge vire ogrevanja (npr. peč na trdo gorivo,…). Prav tako se najemnik ne sme priklapljati na dimovodne naprave, saj se morajo dela izvesti s soglasjem lastnika stanovanja, upravnika stanovanja, upravnika objekta in dimnikarskih služb. Pri tem je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo. V tem primeru to dejanje predstavlja nevarnost za življenje in uničenje tuje lastnine, saj po večini primerov se obstoječi dimniki ne uporabljajo in so le-ti namenjeni za uporabo v izrednih razmerah (niso pregledani strani pristojne in odgovorne službe), stanovanje kakor tudi stanovanjski objekti nimajo primernega prostora za skladiščenje drv, prav tako pripadajoči kletni prostori niso primerni za skladiščenje drv, saj ne zagotavljajo požarne varnosti v primeru skladiščenja drv. Nevarnost lahko predstavlja tudi nestrokovno izveden razvod/odvod dimnih plinov v stanovanju in dovod zraka v prostor. V primeru, da najemnik vgradi peč na trdo gorivo in stanovanje nima javljalnika ogljikovega monoksida (CO) predstavlja to dejanje vsesplošno nevarnost za življenje in lastnino. Omenjeno dejanje predstavlja skladno z veljavno zakonodajo in najemno pogodbo krivdni odpovedni razlog in izpostavljenost najemnika, njegove družine in drugih subjektov življenjski nevarnosti. Najemnik za neupoštevanje zakonodaje krivdno in odškodninsko odgovarja.

Prepovedana je tudi odstranitev primarnega vira ogrevanja s strani najemnika.

Ogljikov monoksid – CO (trda goriva, plin)

Ogljikov monoksid (CO) nastaja in se sprošča pri nepopolnem izgorevanju v kurilnih napravah, ki uporabljajo plin, kurilno olje, premog, oglje, les, bencin, nafto, ,…itd, tako imenovana fosilna goriva (vsebujejo ogljik). Ogljikov monoksid (CO) ima lastnosti, da je brez vonja, brez okusa in je neviden (brez barve). Pri človeku povzroči zastrupitev in je smrtno nevaren!

Glavni znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so:

- blaga: podobno gripi (glavobol, utrujenost, nemoč, zaspanost);

- zmerna: hujši glavobol, slabost, motnje vida, koncentracije in spomina, bruhanje, motnje srčnega ritma in zavesti;

- huda: koma, krči, možganski edem, zastoj srca in dihanja.

Javljalnik za ogljikov monoksid (CO)

V stanovanjih kjer je vzpostavljeno ogrevanje na plin (starejše peči) ali trda goriva, je Stanovanjski sklad RS v skladu s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav [7] namestil javljalnike za ogljikov monoksid (CO).  V primeru, da najemnik ob vselitvi opazi, da javljalnik ni nameščen mora o tem nemudoma obvestiti Stanovanjski sklad RS. Javljalnika se ne sme odstraniti oz. deaktivirati (odstraniti baterije), saj opozarja na morebitno nevarnost uhajanja toksičnega plina - ogljikovega monoksida (CO), ki nastaja kot stranski produkt pri napravah za pripravo tople vode in ogrevanja preko plina/trdega goriva. Javljalniki ogljikovega monoksida (CO) nimajo lažnih prijav. V primeru ugotovitve nedelovanja ali napake javljalnika, mora najemnik o tem nemudoma obvestiti upravnika stanovanja ali Stanovanjski sklad RS.

Kjer zakonsko ni potrebno vgraditi javljalnikov ogljikovega monoksida (CO) ga lahko najemnik zaradi zagotavljanja lastne varnosti samovoljno vgradijo. Pri tem vas seznanjamo, da Stanovanjski sklad RS ne prevzema nobene odgovornosti, v kolikor naprava ni vgrajena skladno z veljavno zakonodajo in/ali s strani pooblaščenega subjekta ali ne ustreza zahtevam zakonodaje.

V primeru, da se vključi javljalnik ogljikovega monoksida (CO) je potrebno izvesti sledeče ukrepe:

- odpre se okna in vrata

- ugasne se kurilno napravo

- zapusti se prostor

- obvesti se serviserja

- obvesti se dimnikarsko službo

- obvesti se center za obveščanje 112

- obišče se zdravnika

- ne vstopa se v objekt dokler ne mine nevarnost.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja ogljikovega monoksida (CO)

Ukrepi za preprečevanje nastajanja ogljikovega monoksida so sledeči: redno vzdrževanje kurilnih naprav (odvisna od zraka v prostoru), redno pregledovanje in čiščenje dimovodnih napeljav, redno zračenje in omogočanje zadostnega dovajanja zraka in vgradnja javljalnikov ogljikovega monoksida (CO).

Najpomembnejši ukrep za preprečitev nevarnosti zastrupitve s CO je redno in pravilno vzdrževanje kurilnih naprav. Kot ugotavljajo strokovnjaki, še vedno preveč uporabnikov meni, da kurilnih naprav ni treba vzdrževati ali da to lahko opravijo sami na lastno odgovornost, kadar gre klasične kurilne naprave z enostavnimi kurišči, kot so kamini, peči in štedilniki in če uporabnik razpolaga z ustreznimi znanji ali izkušnjami. V primeru sodobnih naprav na pelete, plena in sekance ter plinskih in oljnih peči, pa so potrebni posebna usposobljenost in orodja, zato lahko pravilno vzdrževanje opravi samo pooblaščeni serviser. Za vzdrževanje in servisiranje kurilnih naprav je najboljše upoštevati navodila proizvajalcev. Pri tem je splošno veljavno pravilo, naj manjše kurilne naprave do moči 150 W serviser pregleda vsako leto, razen če to naredi dimnikar ali uporabnik samostojno.

Pregledovanju, nadzorovanju in čiščenju malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, je zaradi varstva pred požarom in varnosti zdravja ljudi namenjena tudi javna dimnikarska služba. Uporabnikom prav tako svetuje glede uporabe in vzdrževanja kurilnih naprav ter odprave morebitnih nepravilnosti in pomanjkljivosti. Ob tem dimnikarska služba izdaja potrdila o prvem pregledu, ki jih morajo uporabniki pridobiti za novo vgrajene in rekonstruirane kurilne naprave. Namen takšnega pregleda je preveriti, ali so kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave vgrajene v skladu s projektno in tehnično dokumentacijo ter izpolnjujejo pogoje za varno uporabo.

Če javljalnik ogljikovega monoksida sproži alarm, ali če zaznamo znake zastrupitve, moramo takoj izklopiti gorilne naprave, odpreti okna in vrata ter čim hitreje zapustiti prostor. Najbolj varno je, da izvora nevarnosti ne iščemo sami, temveč to prepustimo serviserjem, dimnikarjem ali gasilcem.

Pojav škodnih dogodkov v stanovanjih - zavarovanje

Najemnik je dolžan vsakršen zaznan primer pojava škode v stanovanju ali pripadajočih delih (izliv vode, stenski ali stropni vodni madeži, razbito steklo, ipd) nemudoma javiti Stanovanjskemu skladu RS (telefonsko ali pisno), ki bo zadevo odstopil v terensko preveritev pooblaščenemu upravniku stanovanja.

Najemnik mora sicer svoje premičnine zavarovati sam, kakor tudi morebitno škodo, ki bi jo povzročil s svojim nepravilnim ravnanjem.

PRIMOPREDAJA STANOVANJA – IZSELITEV

Najemniki so dolžni Stanovanjski sklad RS kot lastnika stanovanj, skladno z določili najemne pogodbe in določili Stanovanjskega zakona [1], pred nameravano izselitvijo iz stanovanja, pisno obvestiti o tej svoji nameri, in sicer najmanj 60 dni pred nameravano izselitvijo.

Najemnik mora lastniku izročiti stanovanje v stanju kakršnem ga je prevzel in je bilo zapisniško popisano ob vselitvi (Priloga 1 – Zapisnik o primopredaji stanovanja-vselitev). Pri tem se upoštevajo spremembe nastale ob normalni uporabi stanovanja in tiste, ki jih je najemnik opravil v soglasju z lastnikom. Natančnejša navodila so najemniku podana na predhodnem pregledu, katerega potek natančneje opisuje poglavje 4.1 Predhodni pregled stanovanja.

Najemnik je dolžan ob predaji stanovanja odjaviti stalno oziroma začasno bivališče zase in za vse morebitne uporabnike predmetnega stanovanja in je dolžan pri primopredaji stanovanja izročiti tudi potrdilo o odjavi. Zapisnik o primopredaji stanovanja (Priloga 1 – Zapisnik o primopredaji stanovanja-izselitev) in datum prenehanja najema, ki je naveden na zapisniku, sta osnova za spremembo plačnika pri dobaviteljih na posameznem merilnem mestu, kar po podpisu zapisnika uredi pooblaščeni upravnik lastnika.

Predhodni pregled stanovanja

Vsaj en (1.) mesec pred končno primopredajo stanovanja in izpolnitvijo primopredajnega zapisnika ob izselitvi (Priloga 1 – Zapisnik o primopredaji stanovanja-izselitev), mora pooblaščeni upravnik stanovanja, zapisniško opraviti predhodni ogled stanovanja. Namen prehodnega ogleda je, da upravnik preveri stanje stanovanja in pripadajočih delov ter določi, katera dela je najemnik še dolžan izvesti pred kočno primopredajo.

Na predhodnem ogledu je najemnik seznanjen, kaj mora biti na dan uradne primopredaje stanovanja še urejeno poleg izpraznitve stanovanja in pripadajočih delov, opravljenimi opleski stanovanja. Do dneva končne primopredaje morajo biti namreč odpravljene vse morebitne poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja. Najemnika stanovanja se opozori, da v kolikor na dan uradne primopredaje stanovanje ne bo urejeno, da bo le-to uredil lastnik, ki bo poplačilo stroškov izvedel iz varščine najemnika, oziroma v kolikor ta ne bo zadostovala, od najemnika zahteval povračilo stroškov. V kolikor najemnik stroškov v določenem roku ne bo poravnal, bo Stanovanjski sklad RS zoper njega na pristojnem sodišču vložil odškodninski zahtevek zaradi kršenja določil veljavne zakonodaje in poškodovanja tuje lastnine.

VIRI

[1] 	Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21).

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008

[2] 	Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5102

[3] 	Splošnih pogojev za oddajo stroškovnih stanovanj v najem - SSRS. 2022

https://ssrs.si/oddaja/razpis-za-oddajo-stanovanj-v-najem/

[4] 	Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5263

[5]	Pravilnik o  upravljanju  večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674

[6]	Splošna navodila glede vlage in zidne plesni v najemnih stanovanjih - Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. 2019

https://ssrs.si/oddaja/oddaja-neprofitnih-stanovanj/obrazci-in-navodila/

[7] 	Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11409

[8] 	Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15, 61/16 in 158/20 – ZURE).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12408

PRILOGE

Priloga 1:	Primer zapisnikov (vselitev/izselitev, predhodni pregled, redni letni pregled, izjava najemnika – vzdrževalna dela)

Priloga 2:	Vloga najemnika za pridobitev soglasja lastnika – izvajanje posegov s strani najemnika

Priloga 3:	Izsek prilog Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj št. 1 in 2, (povzetek določb, le v obsegu in vrsti vzdrževanja, ki bremenijo najemnike stanovanj)

Priloga 1:	Primer zapisnikov (vselitev/izselitev, predhodni pregled, redni letni pregled, izjava najemnika – vzdrževalna dela)

Priloga 2:	Vloga najemnika za pridobitev soglasja lastnika – izvajanje posegov s strani najemnika

(vloga dostopna tudi na www.ssrs.si)

Priloga 3:	Izsek prilog Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj št. 1 in 2 (povzetek določb, le v obsegu in vrsti vzdrževanja, ki bremenijo najemnike stanovanj)

| Zap. št. | ŠIFRA GRAD. EL. (po pravilniku) | GRADBENI ELEMENT OPREDELJEN V PRAVILNIKU | ŠIFRA | OPIS IZVEDBE GRADBENEGA ELEMENTA | NORMALNA DOBA TRAJANJA V LETIH | OPIS VZDRŽEVALNIH DEL, KI BREMENIJO NAJEMNIKE NEPROFITNEGA STANOVANJA POLEG NAJEMNINE IN DRUGIH OBRATOVALNIH STROŠKOV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0.0.0. | GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA |
| 1. | 1.1.0.0. | TEMELJI IN KLETI | 1.1.2.0. | delna klet pod stavbo | 90 | Redno čiščenje |
| 2. | 1.1.3.0. | KLET POD CELOTNO POVRŠINO | 1.1.3.3. | zaklonišča in zaklonilniki | 90 | Redno čiščenje |
| 3. | 1.2.7.0. | DIMNIKI | 1.2.7.1. | zidan, pod streho grobo ometan | 40 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.2.7.2. | zidan, nad streho fugiran | 30 | Redno čiščenje in pregled vsaj 2x letno |
| 4. | 1.2.9.0. | LAHKE STENE RAZLIČNIH VRST | 1.2.9.0. | lahke stene različnih vrst | 50 | Redno čiščenje |
| 5. | 1.2.11.0. | BALKONI | 1.2.12.0. | balkonska plošča | 40 | Redno čiščenje |
| 6. | 1.2.13.0. | BALKONSKE OGRAJE | 1.2.13.1. | zidane ali iz monolitnega betona | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.2.13.2. | iz prefabriciranih železobetonskih elementov iz vidnega ali pranega betona | 50 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.2.13.4. | ograje s kovinsko konstrukcijo | 25 | Redno čiščenje |
| 7. | 1.3.11.0. | OKENSKE POLICE NA FASADI | 1.3.11.1. | iz pocinkane pločevine | 15 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.3.11.2. | iz cinkove pločevine ali lahke kovine | 20 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.3.11.3. | iz bakrene pločevine | 30 | Redno čiščenje |
| 8. | 1.5.0.0. | STOPNIŠČA | 1.5.1.0. | stopnišče iz kamna ali armiranega betona – konzolno | 80 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.2.0. | leseno stopnišče – iz mehkega lesa | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.3.0. | leseno stopnišče – iz trdega lesa | 50 | Redno čiščenje |
| 9. | 1.5.4.0. | NOTRANJE STOPNIŠČE | 1.5.4.1. | notranje stopnišče iz betona ali umetnega kamna | 50 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.4.2. | notranje stopnišče zidano | 40 | Redno čiščenje |
| 10. | 1.5.5.0. | OBDELAVA STOPNIŠČA | 1.5.5.0. | obdelava stopnišča, vhoda, vetrolova s kamnitimi ploščicami, keramiko, mozaikom | 50 | Redno čiščenje |
| 11. | 1.5.6.0. | ZUNANJE STOPNICE | 1.5.6.1. | iz betona | 40 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.6.2. | zidane | 30 | Redno čiščenje |
| 12. | 1.5.7.0. | STOPNIŠČNE OGRAJE | 1.5.7.1. | iz trdega lesa | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.7.2. | iz jekla | 40 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.7.3. | iz plastične snovi | 30 | Redno čiščenje |
| 13. | 1.5.8.0. | OGRAJE NA TERASAH | 1.5.8.1. | iz trdega lesa | 15 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.8.2. | iz jekla | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.8.3. | iz betona ali železobetona | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.8.4. | iz plastične snovi | 15 | Redno čiščenje |
|  | 1.6.0.0. | STAVBNO POHIŠTVO |
| 14. | 1.6.1.0. | OKNA | 1.6.1.1. | lesena okna, PVC, enojna in zastekljena z navadnim steklom iz mehkega lesa | 40 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.2. | lesena okna, PVC, dvojna ali vezana in zastekljena z navadnim steklom, iz mehkega lesa | 45 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.3. | enojna okna, PVC, iz trdega lesa, zastekljena z navadnim steklom | 50 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.4. | dvojna okna iz trdega lesa ali PVC, zastekljena z navadnim steklom | 50 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.5. | lesena okna zastekljena z izolacijskim steklom, PVC | 50 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.6. | lesena okna iz trdega lesa s kvalitetnim okovjem, PVC | 50 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.7. | okna iz aluminijastih profilov (enojna in dvojna), zastekljena običajno ali z izolacijsko zasteklitvijo | 60 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.8. | okna iz jeklenih profilov, enojna ali dvojna, zastekljena | 70 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.9. | kletna okna iz jeklenih profilov, zastekljena | 50 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.10. | ležeča enojna podstrešna okna, zastekljena | 20 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  | 1.6.1.11. | - ležeča velika strešna okna, zastekljena običajno ali z | 20 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
|  |  |  |  | izolacijsko zasteklitvijo, za bivalne prostore iz trdega lesa |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.12. | - ležeča velika strešna okna, zastekljena običajno ali z izolacijsko zasteklitvijo, za bivalne prostore kovinska | 25 | Redno čiščenje, menjava tesnil |
| 15. | 1.6.2.0. | ZASTEKLITEV | 1.6.2.1. | zasteklitev oken, balkonskih vrat iz vseh vrst materialov z navadnim steklom | 30 | Redno čiščenje in zamenjava razbitih stekel s strani najemnika |
|  |  |  | 1.6.2.2. | zasteklitev stopnišča ali prostorov s kopilitom ali steklenimi zidaki | 30 | Redno čiščenje in zamenjava razbitih stekel s strani najemnika |
|  |  |  | 1.6.2.3. | zasteklitev parapetov (balkoni, stopnice) z žičnim steklom | 20 | Redno čiščenje in zamenjava razbitih stekel s strani najemnika |
|  |  |  | 1.6.2.4. | zasteklitev hišnih vrat, vetrolova, ipd. s steklom | 20 | Redno čiščenje in zamenjava razbitih stekel s strani najemnika |
| 16. | 1.6.3.0. | OKENSKE POLICE ZNOTRAJ | 1.6.3.1. | iz mehkega lesa | 40 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.6.3.2. | iz trdega lesa | 50 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.6.3.3. | iz umetnega kamna ali naravnega kamna | 60 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.6.3.4. | iz umetne mase | 60 | Redno čiščenje |
| 17. | 1.6.4.0. | ZAŠČITA OKEN IN BALKONSKIH VRAT | 1.6.4.1. | rolete lesene ali iz umetne mase | 30 | Redno čiščenje in nadomestitev poškodovanih delov |
|  |  |  | 1.6.4.2. | zaščita ali zasenčenje s polknicami - lesenimi | 30 | Redno čiščenje in nadomestitev poškodovanih delov |
|  |  |  | 1.6.4.3. | popravilo in zamenjava lahkih senčil in žaluzij (platnenih, plastičnih, metalnih ipd.) na oknih in vratih stanovanja | 25 | Popravilo in zamenjava lahkih senčil in žaluzij. |
| 18. | 1.6.5.0. | NOTRANJA VRATA | 1.6.5.1. | vrata v stanovanju, navadna, obojestransko vezane plošče in mizarsko obdelana (panel) z lesenimi vratnimi okovji | 50 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.2. | kot tč. 1.6.5.1., samo furnirana z imitacijo naravnega lesa ali umetno maso ipd. z lesenim okovjem | 50 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.3. | kot tč. 1.6.5.1., le znotraj tapecirano, z lesenim okvirom | 50 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.4. | harmonika vrata | 30 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.5. | vrata v stekleni steni ali pomična vrata | 45 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje in mazanje tečajev |
|  |  |  | 1.6.5.6. | vrata s posebnim kvalitetnim okovjem | 60 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.7. | vrata kovinska iz jeklenih profilov | 60 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.9. | vrata iz aluminija | 6o | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
|  |  |  | 1.6.5.10. | jekleni vratni podboj | 60 | Popravila in nadomestitev ključavnic, ključev, kljuk, ščitnikov, tečajev in drugega okovja, pleskanje |
| 19. | 1.6.6.0. | ZUNANJA VRATA (vhodna vrata v stavbo oziroma v stanovanje, balkonska, kletna vrata skupnih prostorov, zaklonišč, vsa vrata orientirana na stopnišče) | 1.6.6.1. | iz mehkega lesa iglavcev | 20 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
|  |  |  | 1.6.6.2. | iz trdega ali tropskega lesa | 40 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
|  |  |  | 1.6.6.3. | avtomatska rolo vrata iz PVC ali aluminija z rednim servisiranjem | 40 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja z rednim servisom |
|  |  |  | 1.6.6.4. | iz jeklenih profilov, obarvana | 45 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
|  |  |  | 1.6.6.5. | iz aluminijastih profilov | 60 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
| 20. | 1.6.7.0. | GARAŽNA VRATA (ki so v stavbi) | 1.6.7.0. | garažna vrata (ki so v stavbi) | - | Redno čiščenje, mazanje, po potrebi zamenjava okovja, servisiranje avtomatov |
|  |  |  | 1.6.7.1. | iz trdega lesa | 30 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
|  |  |  | 1.6.7.2. | iz jeklene pločevine | 40 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
|  |  |  | 1.6.7.3. | iz umetne mase | 35 | Popravila in nadomestitev ključavnic, kljuk, ključev, ščitnikov, tečajev ter drugega okovja |
| 21. | 1.7.0.0. | OBDELAVA ZIDOV IN STROPOV | 1.7.1.0. | obdelava zidov: keramika, fugirana opeka ipd. | 60 | Redno čiščenje in nadomestitev izpadlih ploščic |
|  |  |  | 1.7.2.0. | obdelava zidov: kamen, marmor, mozaik ipd. | 60 | Redno čiščenje, nadomestitev okrušenih ali počenih plošč z novimi ali odlepljene pritrditi nazaj |
|  |  |  | 1.7.3.0. | obdelava zidov in stropov z lesenimi oblogami, furnir, naravni les ipd. | 50 | Redno čiščenje, popravilo pokvarjenih ali poškodovanih delov |
|  |  |  | 1.7.4.0. | obdelava zidov: teraco ploščice ali monolitni teraco | 50 | Redno čiščenje in nadomestitev izpadlih ploščic in popravilo okrušenih delov in mazanje z lanenim oljem po potrebi |
|  |  |  | 1.7.5.0. | obdelava stropov z ornamenti iz mavca | 45 | Redno čiščenje, popravilo odkruškov, pleskanje in preslikava |
|  |  |  | 1.7.6.0. | ometani zidovi z apneno malto grobo in fino - dvoplastno | 50 | Okrušene in poškodovane dele popraviti, pleskanje |
|  |  |  | 1.7.7.0. | obdelava zidov in stropov z mavcem | 10 | Okrušene in poškodovane dele popraviti, pleskanje |
|  |  |  | 1.7.8.0. | tapete – papirnate nepralne – plastificirane, pralne | 10 | Redno čistiti, odpadle dele pritrditi, po potrebi zamenjati tapete, preprečiti zamakanje in vlaženje |
|  |  |  | 1.7.9.0. | zidovi, barvani z oljno barvo | 10 | Redno čiščenje, okrušene ali odstopljene dele ponovno pobarvati z morebitnim predhodnim kitanjem |
|  |  |  | 1.7.10.0. | zidovi obarvani z disperzijsko barvo | 5 | Popravilo poškodovanih delov, redno pleskanje z morebitno predhodno pripravo stene – brušenje, kitanje |
|  |  |  | 1.7.11.0. | zidovi ali stropi, obarvani z apneno barvo ali kredo | 3 | Popravilo poškodovanih delov, redno pleskanje z morebitno predhodno pripravo stene – brušenje, kitanje |
|  |  |  | 1.7.12.0. | stropni omet v bivalnih – suhih prostorih | 40 | Redno čiščenje, poškodovane dele popraviti in poslikati |
|  |  |  | 1.7.13.0. | stropni omet dvoplastni v mokrih prostorih | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.7.14.0. | strop obešen – stropne obloge iz mavčnih ali drugih plošč ali sendvič plošč | 30 | Redno čiščenje, kontrola in zamenjava pritrdilnih elementov |
|  |  |  | 1.7.15.0. | stenski in stropni omet oziroma z oblogami različne vrste | 30 | Redno čiščenje |
| 22. | 1.8.0.0. | PODI - TLAKI | 1.8.1.0. | pod iz kamna, marmorja, mozaika ipd. | 80 | Redno čiščenje in pranje, popravilo okrušenih ali izpadajočih elementov |
|  |  |  | 1.8.2.0. | pod iz glaziranih keramičnih ploščic ali venecijanski pod | 70 | Redno čiščenje in pranje, popravilo okrušenih ali izpadajočih elementov |
|  |  |  | 1.8.3.0. | deščična tla (parket) – iz odpornejših vrst lesa npr.: hrasta ali jesena, pritrjena na slepa tla ali lepljena na estrih | 50 | Redno čiščenje ter manjša popravila |
|  |  |  | 1.8.4.0. | bukova (ali iz drugih manj odpornih vrst lesa) deščična tla na slepih tleh ali lepljena na estrih | 40 | Redno čiščenje ter manjša popravila |
|  |  |  | 1.8.5.0. | pod iz keramičnih neglaziranih ploščic ali monolitni teraco | 40 | Redno čiščenje in vzdrževanje, pranje, nadomeščanje zlomljenih delov, mazanje |
|  |  |  | 1.8.6.0. | pod iz opeke, betona ali cementnega estriha | 40 | Redno čiščenje in popravilo poškodovanih delov |
|  |  |  | 1.8.7.0. | ladijski pod – izolirani, lakiranje na približno 15 let | 30 | Kontrola stikov, čiščenje, morebitno impregniranje |
|  |  |  | 1.8.7.1. | ladijski pod - neizolirani | 20 | Kontrola stikov, čiščenje, morebitno impregniranje |
|  |  |  | 1.8.8.0. | pod iz navadnih desk | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.8.9.0. | lamelni hrastov parket, mozaik parket | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.8.10.0. | lamelni bukov ali javorov parket | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.8.11.0. | pod iz plastičnih mas, kot so podolit, PVC vinaz, vinilflex, novolit, tehnolit, šivi varjeni – lepljeno na izravnalno podlago | 20 | Redno čiščenje, lepljenje odstopljenih ploščic, zamenjava obrabljenih ali poškodovanih ploščic |
|  |  |  | 1.8.12.0. | pod iz gume, ksilolita, topli pod ipd. | 15 | Redno čiščenje, lepljenje odstopljenih ploščic, zamenjava obrabljenih ali poškodovanih ploščic |
|  |  |  | 1.8.13.0. | podi iz umetnih ali naravnih vlaken in mas | 15 | Redno čiščenje z dovoljenimi čistili, zamenjava obrabljenih in počenih delov |
|  |  |  | 1.8.14.0. | obloga poda iz sintetičnih vlaken (sintelon, tufting, velur ipd) | 15 | Redno čiščenje z dovoljenimi čistili, zamenjava obrabljenih in počenih delov |
|  |  |  | 1.8.15.0. | pod obložen z linolejem, tapisonom, itisonom ipd. | 15 | Redno čiščenje z dovoljenimi čistili, zamenjava obrabljenih in počenih delov |
| 23. | 1.10.0.0. | OPLESKI IN PREMAZI SKUPNIH DELOV, PROSTOROV IN NAPRAV | 1.10.1.6. | talna signalizacija pri dovozih v garaže oziroma parkirišča v stanovanjski stavbi | 2 | Redna obnova signalizacije |
|  |  |  | 1.10.1.7. | opozorilne table in smerokazi pri dovozih v garaže oziroma pokrita parkirišča v stanovanjski stavbi | 10 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.10.2.4. | notranji opleski (tudi slikanje) na omet, beton ipd. (stene, stropovi, paneli) | 8 | Redno pleskanje |
|  | 2.0.0.0. | INSTALACIJE |
| 24. | 2.2.1.0. | VODOVODNA INSTALACIJA | 2.2.1.2. | vodomer za hladno vodo | 10 | Redno vzdrževanje in servisiranje v skladu s predpisi. Velja za vodomer v stanovanju. |
|  |  |  | 2.2.1.3. | vodomer za toplo vodo | 10 | Redno vzdrževanje in servisiranje v skladu s predpisi. Velja za vodomer v stanovanju. |
| 25. | 2.2.3.0. | SANITARNA IN DRUGA VODOVODNA OPREMA | 2.2.3.1. | umivalniki raznih barv in velikosti iz porcelana ali keramike | 20 | Redno čiščenje, popravilo ali zamenjava sifona in nadomestitev zamaška ter verižice, kontrola zamakanja, posebno pri odprtinah za pipe. |
|  |  |  | 2.2.3.2. | emajlirani umivalnik iz litega železa | 30 | Redno čiščenje, popravilo ali zamenjava sifona in nadomestitev zamaška ter verižice, kontrola zamakanja, posebno pri odprtinah za pipe. |
|  |  |  | 2.2.4.0. | straniščna WC školjka iz porcelana ali keramike različne barve | 30 | Redno čiščenje, popravilo in nadomestitev sedežne deske, gumijaste manšete, kontrola priključkov pritočne in odtočne vode in preprečevanje zamakanja. |
|  |  |  | 2.2.4.1. | straniščna WC školjka iz litega železa | 40 | Redno čiščenje, popravilo in nadomestitev sedežne deske, gumijaste manšete, kontrola priključkov pritočne in odtočne vode in preprečevanje zamakanja. |
|  |  |  | 2.2.4.2. | straniščni rezervoar iz emajlirane pločevine ali litega železa | 25 | Redno čiščenje, popravila ali nadomestilo tesnil, plavača, potezne vrvice in odsesača. |
|  |  |  | 2.2.4.3. | straniščni rezervoar iz plastike | 20 | Redno čiščenje, popravila ali nadomestilo tesnil, plavača, potezne vrvice in odsesača. |
|  |  |  | 2.2.4.4. | pločevinasta emajlirana kad iz dekapirane pločevine in kad iz umetne snovi, prosto stoječa ali vzidana | 30 | Redno čiščenje ter nadomestitev odtočnih ventilov, sifona, tesnil, zamaška ter vrvice |
|  |  |  | 2.2.4.5. | kopalna kad iz litega železa | 40 | Redno čiščenje ter nadomestitev odtočnih ventilov, sifona, tesnil, zamaška ter vrvice |
|  |  |  | 2.2.4.6. | prha na terasi | 15 | Redno čiščenje ter nadomestitev odtočnih ventilov, sifona, tesnil, zamaška ter vrvice |
|  |  |  | 2.2.4.7. | prha v kopalnici ter pipe v kopalnici in stranišču | 15 | Redno čiščenje ter nadomestitev odtočnih ventilov, sifona, tesnil, zamaška ter vrvice |
| 26. | 2.3.0.0. | ELEKTRIKA – JAKI TOK | 2.3.1.1. | celotna električna instalacije, podometna, z vtičnicami, razdelilci, stikali, prekinjači ter cevmi in žicami – enofazni tok z varovalkami, razdelilno ploščo ipd. | 40 | Nadomestitev pokvarjenih oziroma poškodovanih varovalk, vtičnic, stikal ipd. |
|  |  |  | 2.3.1.2. | celotna instalacija kot pri tč. 2.3.1.1., le nadometna instalacija | 25 | Nadomestitev pokvarjenih oziroma poškodovanih varovalk, vtičnic, stikal ipd. |
|  |  |  | 2.3.1.3. | celotna instalacija, podometna z vsemi elementi za tehnične naprave – trifazni tok | 30 | Nadomestitev pokvarjenih oziroma poškodovanih varovalk, vtičnic, stikal ipd. |
|  |  |  | 2.3.1.4. | celotna instalacija kot pri tč. 2.3.1.3. le nadometna | 25 | Nadomestitev pokvarjenih oziroma poškodovanih varovalk, vtičnic, stikal ipd. |
|  |  |  | 2.3.1.5. | enotarifni števec | 25 | Stroški vzdrževanja s strani pooblaščene institucije |
|  |  |  | 2.3.1.6. | dvotarifni števec | 20 | Stroški vzdrževanja s strani pooblaščene institucije |
| 27. | 2.3.2.0. | ELEKTRIKA ŠIBKI TOK | 2.3.2.1. | klicni zvonec v stanovanju in pred vhodnimi vrati, s kompletno instalacijo | 15 | Redno čiščenje, vzdrževanje, popravilo stikal in stikal v zvoncu ipd. |
|  |  |  | 2.3.2.2. | domofon (parlofon) kompleten in električna avtomatska ključavnica z glavnimi vhodnimi vrati | 20 | Nadomestitev tipkal, slušalk, mikrofonov in priključnih vrvic |
|  |  |  | 2.3.2.3. | TV in radijska antena ali kabelska napeljava z vso napeljavo | 20 | Nadomestitev posameznih elementov – v stanovanju |
|  |  |  | 2.3.2.4. | telefonska instalacija in priključek | 20 | Nadomestitev posameznih elementov – v stanovanju |
|  |  |  | 2.3.2.6. | videofon kompleten in električna avtomatska ključavnica z glavnimi vhodnimi vrati | 15 | Nadomestitev tipkal, slušalk, mikrofonov in priključnih vrvic |
|  |  |  | 2.3.2.7. | nadzemne računalniške povezave in naprave | 10 | V stanovanju, vzdrževanje v skladu s predpisi in navodili dobaviteljev |
|  |  |  | 2.3.2.8. | videonadzorni sistemi in skupne telekomunikacijske naprave | 10 | V stanovanju, vzdrževanje v skladu s predpisi in navodili dobaviteljev |
|  |  |  | 2.3.2.9. | vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite | 10 | V stanovanju, vzdrževanje v skladu s predpisi in navodili dobaviteljev |
|  |  |  | 2.3.2.10. | požarnovarnostna zaščita električne napeljave | 10 | V stanovanju, vzdrževanje v skladu s predpisi in navodili dobaviteljev |
| 28. | 2.4.0.0. | PLIN | 2.4.2.0. | plinska instalacija samo v kuhinji in sanitarijah | 30 | Redno čiščenje, kontrola ali zamenjava gorilnikov, kontrola nepropustnosti za plin, zamenjava tesnil ipd. |
|  |  |  | 2.4.2.2. | plinska ura | 15 | Čiščenje in servisiranje plinske ure v stanovanju. |
|  |  |  | 2.4.2.4. | priključek na plinsko omrežje | 50 | Redno čiščenje, vzdrževanje, kontrola prepustnosti, zamenjava tesnil v stanovanju |
|  |  |  | 2.4.2.5. | univerzalni plinski pretočni grelnik | 20 | Redno čiščenje, zamenjava rešetke, gumbov, dovodnih cevi, kontrola nepropustnosti naprav za plin v stanovanju. |
| 29. | 2.5.2.0. | RAZVODNO OMREŽJE OGREVANJA Z ZASUNI IN VENTILI | 2.5.2.5. | radiatorji iz litega železa | 40 | Popravilo ali zamenjava ventilov, tesnil in zamenjava kolesc na ventilu v stanovanju, zatesnitev radiatorjev, praznjenje sistema ogrevanja |
|  |  |  | 2.5.2.6. | radiatorji iz jeklene pločevine | 20 | Popravilo ali zamenjava ventilov, tesnil in zamenjava kolesc na ventilu v stanovanju, zatesnitev radiatorjev, praznjenje sistema ogrevanja |
|  |  |  | 2.5.2.7. | radiatorji iz lahke pločevine | 30 | Popravilo ali zamenjava ventilov, tesnil in zamenjava kolesc na ventilu v stanovanju, zatesnitev radiatorjev, praznjenje sistema ogrevanja |
|  |  |  | 2.5.2.8. | konvektorji za vzdrževanje klime | 20 | Redno servisiranje |
|  |  |  | 2.5.2.9. | zamenjava ventilov na radiatorjih | 10 | Popravilo ali zamenjava ventilov, tesnil in zamenjava kolesc na ventilu v stanovanju, zatesnitev radiatorjev |
| 30. | 2.5.5.5. | NAPRAVA ZA PRIPRAVO SANITARNE VODE (SKUPNA) | 2.5.5.1. | plinski pretočni grelnik za sanitarno toplo vodo z univerzalnim gorilnikom | 10 | Enkrat letni pregled gorilca in avtomatike z očiščenjem in nastavitvijo plamena, na 2 do 3 leta očiščenje vodnega kamna v grelnem registru |
|  |  |  | 2.5.5.12. | bojler za pripravo sanitarne vode v stanovanju | 20 | Kontrola delovanja tesnosti, varnostnega ventila, 1-krat letno čiščenje kamna, zamenjava tesnil |
| 31. | 2.5.6.0. | ELEMENTI LOKALNEGA OGREVANJA | 2.5.6.1. | peč na trdo gorivo (tudi s kotlom za pranje perila) vseh vrst in velikosti ali druge trajno vgrajene lokalne peči (npr. na kurilno olje, elektriko, plin,) | 20 | Redno čiščenje peči, plošč in dimne cevi |
| 32. | 2.6.0.0. | PREZRAČEVANJE | 2.6.1.8. | odsesovalna napa z lastnim ventilatorjem | 10 | Redno čiščenje in menjava maščobnih filtrov ter vzdrževanje odsesalnega ventilatorja v stanovanju |
|  |  |  | 2.6.1.9. | aksialni ventilatorji za lokalno odsesavanje | 7 | Čiščenje površin ventilatorja in rešetk v stanovanju |
| 33. | 2.8.0.0. | DVIGALA – OSEBNA IN TOVORNA DVIGALA VSEH TIPOV | 2.8.1.3. | kompletno opremljena kabina | 35 | Redno čiščenje, nadomeščanje žarnic |
|  |  |  | 2.8.1.4. | osebna dvigala | - | Mesečni kontrolni pregledi |
| 34. | 2.9.0.0. | DRUGA DROBNA OPREMA | 2.9.1.0. | poštni nabiralniki | 20 | Redno čiščenje, obnavljanje tečajev in pritrdilnega okovja |

PRILOGA 2: STANDARDI OPREMLJANJA IN VZDRŽEVANJA ZEMLJIŠČA STAVBE

|  | 1.0.0. | NAPRAVE ZA ODPLAKE |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.0. | KANALI NA DVORIŠČU | 1.1.1. | iz glazirane kamnine | 60 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.1.2. | iz betonskih cevi (deževnica) | 30 | Redno čiščenje |
| 2. | 1.2.0. | GREZNICE | 1.2.1. | navadna zidana ali železobetonska greznica | 50 | Redno čiščenje in izpraznjevanje greznice |
|  |  |  | 1.2.2. | biološka večprekatna greznica iz železobetona | 60 | Redno čiščenje in izpraznjevanje greznice |
| 3. | 1.3.0. | MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE | 1.3.1. | mehanične | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.3.2. | biološke | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.4.0. | ponikovalne naprave | 40 | Redno čiščenje |
| 4. | 1.5.0. | KONTROLNI IN VHODNI JAŠKI | 1.5.1. | zidani | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.5.2. | betonski | 60 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 1.6.0. | črpalne naprave za odplake | 20 | Redno čiščenje |
|  | 2.0.0. | PRESKRBA Z VODO ALI ELEKTRIKO |
| 5. | 2.0.0. | PRESKRBA Z VODO ALI ELEKTRIKO | 2.1.0. | vodnjak ali fontana | 60 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 2.1.1. | vodnjak ali fontana s kovinskim filtrom | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 2.1.2. | vodnjak ali fontana s peščenim filtrom | 35 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 2.2.0. | mali ribniki iz betona | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 2.3.0. | rezervoarji ali bazeni za vodo za gašenje | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 2.7.1. | cevi za preskrbo z vodo iz plastične snovi | 50 | Redna kontrola |
|  |  |  | 2.7.2. | cevi za preskrbo z vodo iz litoželeznih cevi | 60 | Redna kontrola |
|  | 3.0.0. | OGRAJE IN UTRDITVE |
| 6. | 3.2.0. | MEJNI ZIDOVI | 3.2.1. | lahka izvedba, ½ zidaka med stebri ali masivni beton ali železobeton | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 3.2.2. | težka izvedba, najmanj 1 zidak na masivnem temelju | 40 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 3.2.3. | suhi zidovi iz kamna | 50 | Redno čiščenje |
| 7. | 3.3.0. | ZUNANJE TERASE OBLOŽENE Z BETONSKIMI PLOŠČAMI | 3.3.1. | na peščeni podlagi | 20 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 3.3.2. | na betonski podlagi | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 3.3.3. | v peščeni podlagi na podkletenih prostorih | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 3.3.4. | na prezračevani podkonstrukciji | 25 | Redno čiščenje |
|  | 4.0.0. | DIFERENČNE STOPNICE |
| 8. | 4.0.0. | DIFERENČNE STOPNICE | 4.0.0. | diferenčne stopnice | 25 | Redno čiščenje |
|  | 5.0.0. | PESKOVNIK ZA OTROKE |
| 9. | 5.0.0. | PESKOVNIK ZA OTROKE | 5.0.1. | iz lesa | 15 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 5.0.2. | zidan in ometan | 20 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 5.0.3. | iz betona | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 5.0.4. | naprave za plezanje in igranje – iz lesa | 15 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 5.0.5. | naprave za plezanje in igranje – iz železa, barvane ali prevlečene s PVC | 20 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 5.0.6. | naprave za plezanje in igranje – iz lahke kovine | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 5.0.7. | naprave za plezanje in igranje – iz nerjavečega jekla | 30 | Redno čiščenje |
|  | 6.0.0. | PARKIRNI PROSTORI |
| 10. | 6.0.0. | PARKIRNI PROSTORI | 6.0.1. | iz zgoščenega (žlindranega) nasipa | 10 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 6.0.2 | iz asfalta | 20 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 6.0.3. | iz prefabriciranih elementov iz betona ali železobetona | 50 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 6.0.4. | iz betonskih zidakov na peščeni podlagi | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 6.0.5. | iz betonskih zidakov na podloženem betonu | 40 | Redno čiščenje |
|  | 7.0.0. | UTRDITEV DOSTOPNIH POTI |
| 11. | 7.0.0. | UTRDITEV DOSTOPNIH POTI | 7.0.1. | utrjene iz peščenih plasti | 15 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 7.0.2. | iz betona, asfalta, plošč iz pranega betona na peščeni podlagi | 20 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 7.0.3. | iz betona ali betonskih plošč na betonski podlagi | 30 | Redno čiščenje |
|  | 9.0.0. | UTRJENI PROSTOR ZA IZTEPANJE PREPROG |
| 12. | 9.0.0. | UTRJENI PROSTOR ZA IZTEPANJE PREPROG | 9.0.0. | utrjeni prostor za iztepanje preprog | 30 | Redno čiščenje |
|  | 10.0.0. | NAPRAVE ZA STEPANJE PREPROG |
| 13. | 10.0.0. | NAPRAVE ZA STEPANJE PREPROG | 10.0.0. | naprave za stepanje preprog | 15 | Redno čiščenje |
|  | 11.0.0. | STOJALA ZA SUŠENJE PERILA |
| 14. | 11.0.0. | STOJALA ZA SUŠENJE PERILA | 11.0.0. | stojala za sušenje perila | 10 | Redno čiščenje |
|  | 12.0.0. | OBJEKTI ZA SPRAVLJANJE POSOD ZA SMETI IN POSODE ZA SMETI |
| 15. | 12.0.0. | OBJEKTI ZA SPRAVLJANJE POSOD ZA SMETI IN POSODE ZA SMETI | 12.0.1. | zidani - opečni | 25 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 12.0.2. | iz prefabriciranih železobetonskih elementov | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 12.0.3. | posode za odpadke – zabojniki in kesoni – pocinkani in iz umetnih mas | 7 | Redno čiščenje |
|  | 13.0.0. | RAZSVETLJAVA POTI NA DROGOVIH |
| 16. | 13.0.0. | RAZSVETLJAVA POTI NA DROGOVIH | 13.0.0. | razsvetljava poti na drogovih | 25 | Redno čiščenje |
|  | 14.0.0. | VRTNE KLOPI |
| 17. | 14.0.0. | VRTNE KLOPI | 14.0.0. | vrtne klopi | 15 | Redno čiščenje |
|  | 15.0.0. | POŽIRALNIK ZA DEŽEVNICO |
| 18. | 15.0.0. | POŽIRALNIK ZA DEŽEVNICO | 15.0.0. | požiralnik za deževnico na dvorišču z lovilcem maščob | 20 | Redno čiščenje |
|  | 17.0.0. | POMOŽNI PROSTORI |
| 19. | 17.0.0. | POMOŽNI PROSTORI | 17.1.0. | iz lesa | 50 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 17.2.0. | iz opeke, kamna, montažnih elementov iz armir. betona | 60 | Redno čiščenje |
|  | 18.0.0. | GARAŽE, ZIDANE ALI MONTAŽNE |
| 20. | 18.0.0. | GARAŽE, ZIDANE ALI MONTAŽNE | 18.0.0. | garaže, zidane ali montažne | 60 | Redno čiščenje |
|  | 19.0.0. | STRANIŠČA NA DVORIŠČU |
| 21. | 19.0.0. | STRANIŠČA NA DVORIŠČU | 19.0.0. | stranišča na dvorišču (pri starih stanovanjih – zidana) | 40 | Redno čiščenje |
|  | 20.0.0. | ZAKLONIŠČA |
| 22. | 20.0.0. | ZAKLONIŠČA | 20.0.0. | zaklonišča | 80 | Redno čiščenje |
|  | 21.0.0. | CVETLIČNI ZABOJI |
| 23. | 21.0.0. | CVETLIČNI ZABOJI | 21.1.0. | iz betona | 30 | Redno čiščenje |
|  |  |  | 21.2.0. | iz trdega lesa z ustrezno impregnacijo na dve leti | 15 | Redno čiščenje |